ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рекомендуемыми направлениями исследований магистрантов являются:

- Построение центральной системы определения места повреждения воздушных линий энергорайона

- Расчет устойчивости электрической сети крупного промышленного района

- Реализация определения места повреждения кабельной и кабельно-воздушной линии 110 кВ и выше

- Определение мест замыкания в сетях 6-10 кВ

- Разработка мероприятий по повышению надежности энергетических систем

- Построение системы мониторинга и диагностики (непрерывного контроля) выключателей 500кВ

- Анализ качества электроэнергии при снабжении и пути его повышения

- Современные методы диагностики контроля высоковольтного электрооборудования

- Заземление опор ВЛ 110 – 500 кВ. Контроль состояния заземляющего устройства опор ВЛ 110 – 500 кВ в эксплуатации. Требования. Применение современных методов контроля

- Оптимизация работы высоковольтного электрооборудования

- Разработка схемы гарантированного питания ответственных потребителей

- Повышение эффективности электроснабжения потребителей распределительных сетей 3-35кВ

- Расчета статической и динамической устойчивости электроэнергетической системы

- Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей

- Технико-экономическое обоснование схемы выдачи мощности мини-ТЭЦ

- Оптимизация в системе электроснабжение наружного освещение

- Диагностика маслонаполненных трансформаторов

- Организация удаленного мониторинга оборудования службы диспетчерского и технологического управления и каналов связи. Создание единой системы удаленного мониторинга оборудования службы диспетчерского и технологического управления и каналов связи

- Расчет режимов районной электрической сети с учетом устойчивости системы. Влияние выбора оборудования на устойчивость системы

- Диагностика технического состояния трансформатора по исследованию трансформаторного масла

- Организация мониторинга состояния высокочастотного (ВЧ) тракта. Создание методики поиска источников возникновения помех в высокочастотном тракте

- Применение современных средств расчета на механическую прочность при моделировании электрических сетей

- SWOT-анализ методов расчета ставок платы за технологическое присоединение

- Повышение устойчивости и надежности электрической сети при резкопеременной нагрузке

- Исследование параметров электрической сети на предмет показателей качества электроэнергии с помощью современных технических средств

- Применение компактных линий для повышения пропускной способности электропередачи

- Роль системы внутреннего контроля в повышении эффективности деятельности сетевых компаний

- Применение современных электрических аппаратов для создания интеллектуальных электрических сетей